## Лист1
Типовые потребляемые мощности
Бытовые приборы | Мощность (Вт) | Инструмент | Мощность (Вт)
Фен для волос | 450-2000 | Дрель * | 400-800
Утюг | 500-2000 | Болгарка * | 600-3000
Электроплита | 1100-6000 | Перфоратор * | 600-1400
Тостер | 600-1500 | Цепная пила * | 1300-1700
Кофеварка | 800-1500 | Электрорубанок * | 400-1000
Обогреватель | 1000-2400 | Шлифмашина * | 600-2200
Гриль | 1200-2000 | Компрессор ** | 750-2500
Пылесос * | 400-2000 | Электроточило * | 300-1100
Телевизор | 100-400 | Электролобзик * | 250-700
Видеопроектор** | 250-500 | Дисковая пила * | 750-1600
Холодильник ** | 150-600 | Циркулярная пила * | 1800-2100
Духовка | 1000-2000 | Сварочный агрегат | 1500-3000
СВЧ - печь ** | 1500-2000 | Сенокосилка * | 750-2500
Компьютер | 400-750
Электрочайник | 1000-2000
Электролампы *** | 20-200
Электроприборы | Мощность (Вт) | Типовой режим работы
Котел** - горелки и автоматика | 150-250 | непрерывно
Циркуляционный насос ** | 90-900 | непрерывно
Насос погружной (скважина)** | 500-1000 | с гидроаккумулятором ~6 мин/час, исп-е 2-3 ч. в день
Насос погружной (арт.скв)** | 1000-2500 | с гидроаккумулятором ~6 мин/час, исп-е 2-3 ч. в день
Насос септика (канализация)** | 500-1500 | 1 раз в сутки/двое
Насос-измельчитель** | 400-800
Санитарные насосы ** | 250-800
Насосная станция (канализац.) | 1500-3000
Насос выс. давления ** | 2000-2900
Бойлер | 1200-1500
Проточный нагреватель воды | 3000-6000
Стиральная машина* | 2500-5000
Кондиционер ** | 1000-3000
Электромоторы (ворота)* | 500-3000 | 2-4 раза по 1 мин
Вентиляторы * | 750-1700
* Данное электрооборудование имеет пусковые токи.
** Данное электрооборудование имеет большие пусковые токи.
*** Имеют значительные пусковые токи, но их длительность очень мала.
Кратность пусковых токов потребителей электроэнергии
Потребитель |  | Кратность пускового тока | Длительность импульса пускового тока (c)
Лампы накаливания |  | 5...13 | 0.05...0.3
Электронагревательные приборы из сплавов: нихром, фехраль, хромаль |  | 1.05...1.1 | 0.5...30
Люминесцентные лампы с пусковыми устройствами |  | 1.05...1.1 | 0.1...0.5
Компьютеры, мониторы, телевизоры и другие приборы с выпрямителем на входе блока питания |  | 5...10 | 0.25...0.5
Бытовая электроника, офисная техника и другие приборы с трансформатором на входе блока питания |  | до 3 | 0.25...0.5
Устройства с электродвигателями асинхронного типа, холодильники, насосы, кондиционеры и т.п. |  | 3...7 | 1...7