## Лист1
Типовые потребляемые мощности (плюс пример расчета потребления дома при отключении электроэнергии зимой и ГВС от котла)
Бытовые приборы | Типовая мощность (Вт) | Типовой режим работы | Мощность на объекте (Вт или ВА) | Кол-во | Нагрузка на инвертор (ВА) | длительное время работы | кратковременно включ приборы | Пусковая мощность (ВА) | Время непр. работы в день, час | Потребление в сутки, кВА-ч | Средне-часовая нагрузка, (ВА) | Работает длит. время
Фен для волос | 450-2000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Утюг | 500-2000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Электроплита | 1100-6000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Тостер | 600-1500 | макс 5 мин. за 1 раз | 600 Вт | 1 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0.3 | 180 | 22.5
Кофеварка | 800-1500 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Обогреватель | 1000-2400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Гриль | 1200-2000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Пылесос * | 400-2000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Телевизор | 100-400 |  | 400 Вт | 1 | 400 | 400 | 0 | 2000 | 5 | 2000 | 250 | да
Видеопроектор** | 250-500 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Холодильник ** | 150-600 | непрерывно, включ 1 раз в ч. на 15 мин | 250 Вт | 1 | 357 | 357 | 0 | 1071 | 6 | 2142 | 89.25 | да
Духовка | 1000-2000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
СВЧ - печь ** | 1500-2000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Компьютер | 400-750 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Электрочайник | 1000-2000 | макс 4 мин. за 1 раз | 1000 Вт | 1 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0.3 | 300 | 37.5
Электролампы *** | 20-200 |  | 75 Вт | 4 | 300 | 300 | 0 | 1500 | 5 | 1500 | 187.5 | да
Электроинструмент
Дрель * | 400-800 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Болгарка * | 600-3000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Перфоратор * | 600-1400 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Цепная пила * | 1300-1700 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Электрорубанок * | 400-1000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Шлифмашина * | 600-2200 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Компрессор ** | 750-2500 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Электроточило * | 300-1100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Электролобзик * | 250-700 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Ручная дисковая пила * | 750-1600 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Циркулярная пила * | 1800-2100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Сварочный агрегат | 1500-3000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Сенокосилка * | 750-2500 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Электроприборы
Котел** - горелки и автоматика | 150-250 | непрерывно | 150 ВА | 1 | 150 | 150 | 0 | 450 | 24 | 3600 | 150 | да
Циркуляционный насос (отопление)** | 90-900 | непрерывно | 90 Вт | 4 | 516 | 516 | 0 | 1548 | 24 | 12384 | 516 | да
Насос погружной (скважина)** | 500-1000 | с ГАК ~6 мин/час |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Насос погружной (арт.скв)** | 1000-2500 | с ГАК ~6 мин/час, исп-е 2-3 часа в день | 2000 Вт | 1 | 2857 | 0 | 2857 | 8571 | 0.3 | 857.1 | 107.1375
Насос септика (канализация)** | 500-1500 | 1 раз в сутки/двое |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Насос-измельчитель** | 400-800 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Санитарные насосы ** | 250-800 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Насосная станция (канализац.) | 1500-3000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Насос выс. давления ** | 2000-2900 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Бойлер | 1200-1500 | летом при выкл котле | 1200 Вт | 1 | 1200 | 0 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0
Проточный нагреватель воды | 3000-6000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Стиральная машина* | 2500-5000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Кондиционер ** | 1000-3000 | летом в вечерн вр. | 1000 Вт | 1 | 1429 | 0 | 1429 | 4287 | 0 | 0 | 0
Электромоторы (ворота)* | 500-3000 | 2-4 раза по 1 мин | 500 Вт | 1 | 714 | 0 | 714 | 2142 | 0.1 | 71.4 | 8.925
Вентиляторы * | 750-1700 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Суммарная нагрузка на инвертор - длительная |  |  |  |  | 1723 | 1723 | 2857
- суммарная + самая мощная из включающихся на короткое время |  |  |  |  | 4580
- суммарная + самая большая из пусковых мощностей нагрузок |  |  |  |  | 10294 |  |  | 8571
Усредненная суммарная нагрузка в час (для оценки расхода емкости батареи) | [10 empty] | 1368.8125
Емкость батареи (кВт-час): | 16 | Ориентировочное время резервирования (часов): | [8 empty] | 11.689
* Данное электрооборудование имеет пусковые токи.
** Данное электрооборудование имеет большие пусковые токи.
*** Имеют значительные пусковые токи, но их длительность очень мала.
Кратность пусковых токов потребителей электроэнергии
Потребитель | Кратность пускового тока | [7 empty] | Длительность импульса пускового тока (c)
Лампы накаливания | 5...13 | [7 empty] | 0.05...0.3
Электронагревательные приборы из сплавов: нихром, фехраль, хромаль | 1.05...1.1 | [7 empty] | 0.5...30
Люминесцентные лампы с пусковыми устройствами | 1.05...1.1 | [7 empty] | 0.1...0.5
Компьютеры, мониторы, телевизоры и другие приборы с выпрямителем на входе блока питания | 5...10 | [7 empty] | 0.25...0.5
Бытовая электроника, офисная техника и другие приборы с трансформатором на входе блока питания | до 3 | [7 empty] | 0.25...0.5
Устройства с электродвигателями асинхронного типа, холодильники, насосы, кондиционеры и т.п. | 3...7 | [7 empty] | 1...7
Note on D2: valleywinds.ru: Значения Вт - из паспорта или с таблички прибора; Значения ВА - замеры тока: А * 220 В
Note on F2: valleywinds.ru: приведение к единой размерности: приборы с электромотором (если нет данных по CosFi): ВА=Вт/0.7; остальные: ВА=Вт
Note on L2: valleywinds.ru: непрерывный режим: Потр в сутки / 24 час; остальные: Потр в сутки / 8 час.