# Опросный лист

# Общая информация

| Контактное лицо (ФИО) | Информация (пример) |
| --- | --- |
| - телефон |  |
| - электронная почта |  |
| - удобное для связи время |  |
| Адрес (точный или направление и удаленность от МКАД) |  |
| Выделенная на дом мощность (кВт / В) | 12 кВт, 380В 3-хфазное |
| Среднее потребление электричества (кВт-час, средний замер в месяц по счетчику) | 700 кВт-час |
| Частота и продолжительность отключений | 1-2 раза в месяц; на 2-3 часа, оч.редко – до 8-10 часов |
| Другие проблемы с электропитанием (например мерцание ламп, срабатывание автоматов) | нет |
| Тип отопления (газовое, дизель, электрическое) | газовое |
| Время проживания (сезонность, дни в неделю) | круглогодичное |
| Имеющееся резервное электроснабжение дома в настоящий момент | Бензогенератор с ручным запуском |
| Возможное место установки инвертора и АКБ (желательно вблизи щита, можно в жилом помещ.) | Отдельная комната в котельной (вместе с газовым котлом нельзя по требованиям к котельным) |

# Планируемый режим функционирования системы

| Наименование режима и варианты параметров настройки | Значение параметра (пример) |
| --- | --- |
| Режим использования с электросетью - только в целях аварийного питания - плюс экономия днем питание от АКБ, ночью заряд от электросети (более быстрый износ батарей) - плюс подпитка выделенной нагрузки в случае перегрузки электросети (более быстрый износ батарей) | да только в целях аварийного питания |
| Режим использования без электросети - основное питание и заряд АКБ от генератора, циклическая работа (днем -генератор, «тихое время суток» - инвертор) - основное питание и заряд АКБ от альтернативных источников, генератор в резерве | нет |
| Режим с электросетью и альтернативными источниками (АИ) - основное питание от электросети, АИ для заряда АКБ и экономии - основное питание и заряд АКБ от АИ, электросеть в резерве | нет |
| Для всех режимов - при совместном использовании генератора с автозапуском период суток запрета включения генератора: | генератора с автозапуском нет |

# Что должно работать при отключении электроэнергии *

| Наименование электроприбора | Кол-во | Резерв. (да/нет) | Режим использ. | Мощность или Ток | cos по паспорту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления (кроме вариантов электрических котлов) |  |  |  |  |  |
| - циркуляционные насосы |  |  |  |  |  |
| - автоматика котла |  |  |  |  |  |
| - горелки с наддувом |  |  |  |  |  |
| Система водоснабжения |  |  |  |  |  |
| - погружной насос скважины |  |  |  |  |  |
| - поверхностный насос колодца |  |  |  |  |  |
| - насос гидроаккумулятора |  |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение (кроме вариантов совмещения с отоплением – двухконтурных котлов) |  |  |  |  |  |
| - автоматика газового водонагревателя |  |  |  |  |  |
| - электронагреватель проточный |  |  |  |  |  |
| - бойлер с ТЭН |  |  |  |  |  |
| - бойлер с ТЭН и с теплообменником от котла |  |  |  |  |  |
| Система канализации (в том числе насосы принудительной канализации) |  |  |  |  |  |
| - насос септика |  |  |  |  |  |
| - насос-измельчитель (унитаз, мойка) |  |  |  |  |  |
| - санитарный насос (душевая, прачечная) |  |  |  |  |  |
| - насосная станция дома |  |  |  |  |  |
| Освещение |  |  |  |  |  |
| - полное |  |  |  |  |  |
| - выделенные помещения |  |  |  |  |  |
| Бытовые электроприборы |  |  |  |  |  |
| - холодильник |  |  |  |  |  |
| - варочная панель |  |  |  |  |  |
| - телевизор |  |  |  |  |  |
| - видеопроектор |  |  |  |  |  |
| - кондиционер |  |  |  |  |  |
| Другие элементы жизнеобеспечения дома |  |  |  |  |  |
| - электроприводы ворот |  |  |  |  |  |
| - системы контроля доступа |  |  |  |  |  |
| - сигнализация (если не имеет своей батареи) |  |  |  |  |  |

* Информация для предварительной оценки требуемой мощности Системы резервного питания. Данные по мощности приборов можно узнать из их паспортов или табличек. При заказе выездного обследования объекта данные уточняются и дополняются замерами пусковых мощностей.

Заблаговременное заполнение опросного листа существенно сократит затраты вашего свободного времени на общение со сметчиком при его прибытии для выполнения осмотра и замеров.

Консультации по выбору мощности инвертора и самостоятельному монтажу и пуско-наладке можно получить по указанным в заголовке телефонам. В случае самостоятельного выбора и пуско-наладки своими силами поставщик отвечает только за исправность оборудования и не несет ответственности за несоответствие выбранной мощности Системы резервного питания реальной резервируемой нагрузке.

Контрольный лист по распределительным щитам объекта** Самостоятельное заполнение НЕ обязательно!

| Эл.щиты | Автоматика, номинал, тип | Назначение / Группы потребителей | Pнагр, кВт | Iрасч или Iнагр, А | Комментарии, необходимость резерва |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вводной щит | 32А, 3-х полюсный | Общий ввод |  |  |  |
|  | УЗО 63А 0,03А, 1-ф | Ввод на Щит дома |  |  |  |
|  | 16А, 1-полюсный | Ввод на Щит дома |  |  |  |
|  | 16А, 1-полюсный | Ввод на Щит дома |  |  | Задействовать под резервное питание |
|  | 16А, 1-полюсный | Ввод на Щит котельной |  |  | Задействовать под резервное питание |
|  | … | … |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |
| Щит котельной | 16А, 1- полюсный | Погружной насос водоснабжения |  |  | резерв |
|  | 6А, 1- полюсный | Горелка и автоматика котла |  |  | резерв |
|  | 6А, 1- полюсный | Освещение |  |  | резерв |
|  | … | … |  |  |  |
|  | … | … |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
| Щит дома | 16А, 1- полюсный | Вводной автомат дома |  |  | Добавить автомат ввода от Инвертора |
|  | 16А, 1- полюсный | Розетки первого этажа |  |  | нет |
|  | 16А, 1- полюсный | Освещение 1этажа |  |  | резерв |
|  | 16А, 1- полюсный | Розетки кухни/столовой |  |  | резерв |
|  | 16А, 1- полюсный | Освещение кухни/столовой |  |  | резерв |
|  | 16А, 1- полюсный | Варочная панель |  |  | нет |
|  | … | … |  |  | … |
| Щит гостевого дома |  |  |  |  |  |
| Щит бани/бытовки |  |  |  |  |  |

# Имеющиеся кабели между вводным и остальными щитами

|  | Вводной щит | Щит котельной | Щит дома | Щит гостевого дома | Щит бани/бытовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вводной щит |  |  |  |  |  |
| Щит котельной |  |  |  |  |  |
| Щит дома |  |  |  |  |  |
| Щит гостевого дома |  |  |  |  |  |
| Щит бани/бытовки |  |  |  |  |  |

**  Контрольный лист заполняется специалистом компании по итогам осмотра объекта в целях оценки объемов электромонтажных работ по прокладке кабеля и перекоммутации нагрузок в распред. щитах.

При заказе осмотра желательно заранее предоставить для изучения всю доступную документацию по электропроводке дома (электропроект, однолинейная схема, упрощенная план-схема). Материалы просьба направлять на мейл info@valleywinds.ru с темой «Запрос предложения»

Заблаговременное предоставление имеющихся материалов существенно сократит затраты вашего свободного времени на общение со сметчиком.