| Инструкция по сборке системы с использованием монтажного блока FW-350 |  |
| --- | --- |
| 1. Комплектация | 1. Пластина By-Pass 2. Плата монтажная 3. Температурный датчик RTS 4. Силовые и сигнальные провода 5. Сальник 6. Монтажный бокс с панелью. 7. Автоматы переменного тока 8. Автомат постоянного тока 9. Адаптер переменного тока FW-АСА 10. Системный контроллер МАТЕ 11. Инвертор ( на фото не показан) |
| 2. Установка сальника | Устанавливаем сальник, закрепляем шайбой с внутренней стороны платы |
| 3. Прокладка проводов | Пропускаем силовые и сигнальные провода с внутренней стороны монтажной платы, при необходимости закрепляя нейлоновым хомутом. |
| 4. | Извлекаем крепление корпуса инвертора. |
| 5. Установка адаптера | Устанавливаем адаптер FW-АСА пропуская все провода через нижнее отверстие |
| 5.1. Установка адаптера FW-АСА |  |
| 5.2. Установка адаптера FW-АСА | Закрепляем адаптер FW-АСА винтами, ввинтив их на место удаленных. Подсоединяем провода к клемным колодкам |
| 6. | Устанавливаем пластиковые крышки инвертора и переходника FW-АСА |
| 7. Автоматы BYPASS | 1. Устанавливаем автоматы переменного тока 2. Организуем By-Pass. 3. Подключаем силовые провода 220 вольт. |
| 8. Крепление автомата по постоянному току |  |
|  | Закрепляем автомат постоянного тока |
| 9. Обжим кабелей постоянного тока |  |
| Обжимаем кабель, используя наконечники необходимого размера |  |
| 10. Впрыск | При монтаже кабелей постоянного тока, рекомендуется смазать токопроводящие части техническим вазелином или силиконом. |
| 11. Крепление кабеля постоянного тока инвертор-автомат |  |
|  | Оптимальный вариант крепления кабеля постоянного тока Инвертор –Автомат достигается при использовании 450 |
| 12. 13. |  |
| 14.15. |  |
| 1. Закрепляем основание МАТЕ на крышке бокса, выведя сигнальный кабель через отверстие. | 2. Подсоединяем кабель к МАТЕ и закрепляем МАТЕ на ответную часть. 3. Закрепляем крышку, затягивая винты. |
| 16. Финал – FW350 горизонтальный |  |

| 17. Пример - FW350 вертикальный (по другому заводятся длинные кабели DC от батарей, другая длина короткого кабеля DC hot от автомата постоянного тока) |  |
| --- | --- |