## Invertor systems
www.ValleyWinds.ru - (495) 652-0045 - info@valleywinds.ru | [7 empty] | Обновлен: |  | 2010-06-15
СИСТЕМЫ МЕДИУМ-КЛАССА TrippLite
- чистый синус - двукратные перегрузки - 3-х ступенчатая зарядка 23/90А |  |  | - температурная коррекция - выбор типа АКБ - автозапуск генератора |  |  |  |  | ВНИМАНИЕ! Указана стоимость СИСТЕМЫ, то есть Инвертора, доукомплектованного: - автоматами защиты - датчиком температурн. компенсации - байпасом - рекомендованными опциями
Мощность | Название | Код | Инвертор | Вместе с АКБ |  | Напряжен.
номинал | системы | инвертора | (система) | шт. | цена | U батареи
3 кВт | PV-3000 | APSX3024SW | 54316 | 2 | 84316 | 24В
6 кВт | PV-6000 | APSX6048VR | 78016 | 4 | 138016 | 48В
СИСТЕМЫ ТОП-КЛАССА OutBack Power System
Базовый модуль-Инвертор вентилируемый 3 кВт-ный | [5 empty] | VFX3024E, VFX3048E |  |  | 96100
Базовый модуль-Инвертор герметичный 2 или 2.3 кВт-ный | [5 empty] | FX2012ET, FX2024ET, FX2348ET |  |  | 85250
- чистый синус - двукратные перегрузки - 4-х ступенчатая зарядка - настраиваемый ток заряда - температурная коррекция |  |  | - выбор типа АКБ - автозапуск генератора с опцией "тихий час" - модульный (наращивание и дублирование) - программируемые настройки режимов - монтаж в любом положении |  |  |  |  | - прочный алюминиевый радиатор - герметичный вариант радиатора - работа при температуре от -40 до +60 - опции для солнечных фотоэлементов - опции для мониторинга с ПК
Инверторные модульные системы (комплектацию систем смотрите в закладках "1 unit", "2 unit", "3 unit")
|  |  | ЦЕНА |  |  |  |  | Повыш.
Мощность | Название | Код | Премиум комплект |  |  | Профи комплект |  | надежность | Примеч. | Напряжен.
номинал. | системы | инвертора | Инвертор | Вместе с АКБ |  | Инвертор | Вместе | (число |  | U батареи
(перегруз.) |  |  | (система) | шт. | цена | (система) | с АКБ | модулей)
2 кВт (до 3.1кВт) | FX-2000 | FX2012ET FX2024ET | 116015 | 2 | 146015 | 107043 | 137043 | стандарт, 1 модуль | герметичн. | 12В или 24В
2.3 кВт (до 3.1кВт) | FX-2300 | FX2348ET | 112564 | 4 | 172564 | 103592 | 163592 | стандарт, 1 модуль | герметичн. | 48В
3 кВт (до 3.3кВт) | VFX-3000 | VFX3024E VFX3048E | 126865 | 4 | 186865 | 117893 | 177893 | стандарт, 1 модуль |  | 24В или 48В
4.6 кВт (до 6.2кВт) | FX-4600 | FX2348ET | 247691 | 4 | 307691 | 200678 | 260678 | дублиров., 2 модуля | герметичн. | 48В
6 кВт (до 6.6кВт) | VFX-6000 | VFX3024E VFX3048E | 276293 | 2 | 306293 | 229280 | 259280 | дублиров., 2 модуля |  | 24В или 48В
9 кВт (до 9.9кВт) | VFX-9000 | VFX3048E | 407923 | 4 | 467923 | 331768 | 391768 | дублиров., 3 модуля | опция 3-фазы | 48В
12 кВт и больше |  | VFX3048E | звоните! |  | звоните! | звоните! | звоните! | дублиров., 4 модуля |  | 48В
* Номинал - мощность, которую отдает при работе от АКБ непрерывно длительное время (при t окр. среды =25С). В скобках - мощность, которую может отдавать до срабатывания автоматической защиты от перегрева (~ 30 минут). Пиковая перегрузка - двукратная. При работе транзитом от сети каждый модуль пропускает 6 кВт.
ТИПОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ АКБ к Инверторной системе
Код | Наименование |  | Емкость батареи | К-во | Вес батар. кг | Цена 1-го аккум-ра | Стоим-ть батареи | Запас энергии батареи:
Challenger | Необслуживаемый GEL аккумулятор 12Вх200А-ч, 12 лет |  | 24Вх200А-ч | 2 | 128 | 15000 | 30000 | 4 | кВт-час
G12- |  |  | 24Вх400А-ч 48Вх200А-ч | 4 | 256 | 15000 | 60000 | 8 | кВт-час
200 |  |  | 24Вх600А-ч | 6 | 384 | 15000 | 90000 | 12 | кВт-час
|  |  | 24Вх800А-ч 48Вх400А-ч | 8 | 512 | 15000 | 120000 | 16 | кВт-час
|  |  | 48Вх600А-ч | 12 | 768 | 15000 | 180000 | 24 | кВт-час
|  |  | 48Вх800А-ч | 16 | 1024 | 15000 | 240000 | 31 | кВт-час
ОПЦИИ для АКБ*
Код | Наименование | [7 empty] | Цена
САУ - 8 | Комплекс монтажный горизонтальный - 2 полки по 4 аккумулятора и крепеж для панели FW350-500 (для 1-2 инверторов). Габариты ГхШхВ (52х118х133см.) | [7 empty] | 12000
СТ - 8 | Комплекс монтажный вертикальный - 4 полки по 2 аккумулятора. Габариты ГхШхВ (60х60х120см.) | [7 empty] | 10000
FN­DC | Монитор заряда аккумуляторов для накопления статистики и отчетов | [7 empty] | 16130
www.ValleyWinds.ru - (495) 652-0045 - info@valleywinds.ru

## 1 unit - 2-3kW
www.ValleyWinds.ru - (495) 652-0045 - info@valleywinds.ru |  |  | Обновлен: |  | 2010-06-15
1-МОДУЛЬНЫЕ инверторные системы OutBack Power Systems (1-фазные)
- для котельного оборудования, для дачного дома, коттеджа без мощных насосов, для торговой точки-палатки
ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ
Система OutBack VFX-3000 Премиум (с комплектом FlexWare350) |  |  |  |  | 126865
№ | Код товара | Наименование позиции | К-во | Цена ед. | Стоимость
1 | VFX3024E/VFX3048E | Инвертор OutBack 3000 Вт; DC=24 или 48В, AC ~230В, 50Гц | 1 | 96100 | 96100
2 | FW350 DC-AC | Коммутационный бокс для одного инвертора | 1 | 5580 | 5580
3 | OBB-175-125VDC-PNL | Автоматический выключатель постоянного тока на 175A | 1 | 6388 | 6388
4 | FW­IOB­S­230VAC | Фирменный комплект защиты на 1 инвертор + системный байпас | 1 | 4234 | 4234
5 | FW-ACA | Адаптер, инвертор-монтажный бокс переменного тока (пластик) | 1 | 1658 | 1658
6 | MATE_B | Системный контроллер черного цвета с портом RS 232 | 1 | 11377 | 11377
7 | RTS | Датчик для температурной компенсации заряда АКБ | 1 | 1528 | 1528
Стоимость с 4 аккумуляторами GEL 200А-ч (энергоемкость ~8 кВт-час) |  |  |  |  | 186865
Система OutBack VFX-3000 Профи |  |  |  |  | 117893
№ | Код товара | Наименование позиции | К-во | Цена ед. | Стоимость
1 | VFX3024E/VFX3048E | Инвертор OutBack 3000 Вт; DC=24 или 48В, AC ~230В, 50Гц | 1 | 96100 | 96100
2 | OBB-175-125VDC-PNL | Автоматический выключатель постоянного тока на 175A | 1 | 6388 | 6388
3 | MATE_B | Системный контроллер черного цвета с портом RS 232 | 1 | 11377 | 11377
4 | RTS | Датчик для температурной компенсации заряда АКБ | 1 | 1528 | 1528
5 | 4G40-75PK | Внешний байпас 40А на инвертор 3кВт | 1 | 2500 | 2500
Стоимость с 4 аккумуляторами GEL 200А-ч (энергоемкость ~8 кВт-час) |  |  |  |  | 177893
ГЕРМЕТИЧНЫЕ (работа в условиях повышенной влажности или запыленности)
Система OutBack FX-2000 Премиум (с комплектом FlexWare350) |  |  |  |  | 116015
№ | Код товара | Наименование позиции | К-во | Цена ед. | Стоимость
1 | FX2024ET | Инвертор OutBack 2000Вт; DC=24В, AC ~230В, 50Гц | 1 | 85250 | 85250
2 | FW350 DC-AC | Коммутационный бокс для одного инвертора | 1 | 5580 | 5580
3 | OBB-175-125VDC-PNL | Автоматический выключатель постоянного тока на 175A | 1 | 6388 | 6388
4 | FW­IOB­S­230VAC | Фирменный комплект защиты на 1 инвертор + системный байпас | 1 | 4234 | 4234
5 | FW-ACA | Адаптер, инвертор-монтажный бокс переменного тока (пластик) | 1 | 1658 | 1658
6 | MATE_B | Системный контроллер черного цвета с портом RS 232 | 1 | 11377 | 11377
7 | RTS | Датчик для температурной компенсации заряда АКБ | 1 | 1528 | 1528
Стоимость с 4 аккумуляторами GEL 200А-ч (энергоемкость ~8 кВт-час) |  |  |  |  | 176015
Система OutBack FX-2300 Премиум (с комплектом FlexWare) |  |  |  |  | 112564
№ | Код товара | Наименование позиции | К-во | Цена ед. | Стоимость
1 | FX2348ET | Инвертор OutBack 2300Вт; DC=48В, AC ~230В, 50Гц | 1 | 85250 | 85250
2 | FW350 DC-AC | Коммутационный бокс для одного инвертора | 1 | 5580 | 5580
3 | OBB-125-125VDC-PNL | Автоматический выключатель постоянного тока на 125A | 1 | 2937 | 2937
4 | FW­IOB­S­230VAC | Фирменный комплект защиты на 1 инвертор + системный байпас | 1 | 4234 | 4234
5 | FW-ACA | Адаптер, инвертор-монтажный бокс переменного тока (пластик) | 1 | 1658 | 1658
6 | MATE_B | Системный контроллер черного цвета с портом RS 232 | 1 | 11377 | 11377
7 | RTS | Датчик для температурной компенсации заряда АКБ | 1 | 1528 | 1528
Стоимость с 4 аккумуляторами GEL 200А-ч (энергоемкость ~8 кВт-час) |  |  |  |  | 172564
Система OutBack FX-2000W Профи |  |  |  |  | 107043
№ | Код товара | Наименование позиции | К-во | Цена ед. | Стоимость
1 | FX2024ET | Инвертор OutBack 2000Вт; DC=24В, AC ~230В, 50Гц | 1 | 85250 | 85250
2 | OBB-175-125VDC-PNL | Автоматический выключатель постоянного тока на 175A | 1 | 6388 | 6388
3 | MATE_B | Системный контроллер черного цвета с портом RS 232 | 1 | 11377 | 11377
4 | RTS | Датчик для температурной компенсации заряда АКБ | 1 | 1528 | 1528
5 | 4G40-75PK | Внешний байпас 40А на инвертор 3кВт | 1 | 2500 | 2500
Стоимость с 4 аккумуляторами GEL 200А-ч (энергоемкость ~8 кВт-час) |  |  |  |  | 167043
Система OutBack FX-2300 Профи |  |  |  |  | 103592
№ | Код товара | Наименование позиции | К-во | Цена ед. | Стоимость
1 | FX2348ET | Инвертор OutBack 2300Вт; DC=48В, AC ~230В, 50Гц | 1 | 85250 | 85250
2 | OBB-125-125VDC-PNL | Автоматический выключатель постоянного тока на 125A | 1 | 2937 | 2937
3 | MATE_B | Системный контроллер черного цвета с портом RS 232 | 1 | 11377 | 11377
4 | RTS | Датчик для температурной компенсации заряда АКБ | 1 | 1528 | 1528
5 | 4G40-75PK | Внешний байпас 40А на инвертор 3кВт | 1 | 2500 | 2500
Стоимость с 4 аккумуляторами GEL 200А-ч (энергоемкость ~8 кВт-час) |  |  |  |  | 163592
АККУМУЛЯТОРЫ
Номинальная энергоемкость батареи: |  |  |  | 8 | кВт-час
1 | Challenger G12-200 | Необслуживаемый GEL аккумулятор 12Вх200А-ч, 12 лет | 4 | 15000 | 60000
Номинальная энергоемкость батареи: |  |  |  | 16 | кВт-час
2 | Challenger G12-200 | Необслуживаемый GEL аккумулятор 12Вх200А-ч, 12 лет | 8 | 15000 | 120000
ОПЦИИ для АКБ*
1 | САУ - 8 | Комплекс монтажный горизонтальный (2 полки по 4 аккумулятора) и крепеж панели FW350-500 (для 1-2 инверторов). Габариты ГхШхВ (52х118х133см.) | 0 | 12000 | 0
2 | СТ - 8 | Комплекс монтажный вертикальный (4 полки по 2 аккумулятора). Габариты ГхШхВ (60х60х120см.) | 0 | 10000 | 0
3 | FN­DC | Монитор заряда аккумуляторов для накопления статистики и отчетов (для подключения требует наличия HUB) | 0 | 16130 | 0
4 | HUB4 | Коммутатор на 4 устройства OutBack | 0 | 8299 | 0
* 1) Для базового комплекта из 4 АКБ использование стойки не обязательно, но желательно. 2) Монитор заряда АКБ позволяет смотреть с контроллера MATE статистику использования батарей. Без монитора доступна только текущая информация о состоянии заряда
www.ValleyWinds.ru - (495) 652-0045 - info@valleywinds.ru

## 2 unit - 4.6-6kW
www.ValleyWinds.ru - (495) 652-0045 - info@valleywinds.ru |  |  | Обновлен: |  | 2010-06-15
2-МОДУЛЬНЫЕ инверторные системы OutBack Power Systems (1-фазные)
- для большинства коттеджей (базовые электроприборы), для небольшого офиса, для торговой точки
ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ
Система OutBack VFX-6000 Премиум (с комплектом FlexWare500) |  |  |  |  | 276293
№ | Код товара | Наименование позиции | К-во | Цена ед. | Стоимость
1 | VFX3048E | Инвертор OutBack VFX 3000 Вт; DC =48В, AC ~230В, 50Гц | 2 | 96100 | 192200
2 | FW500­AC | Коммутационный бокс постоянного тока для 2 инверторов | 1 | 14120 | 14120
3 | FW500­DC | Коммутационный бокс переменного тока для 2 инверторов | 1 | 14120 | 14120
4 | FW­MP | Монтажная панель для установки 2х инверторов | 1 | 7217 | 7217
5 | FW-ACA | Адаптер, инвертор-монтажный бокс переменного тока | 2 | 1658 | 3316
6 | DCA | Адаптер, инвертор-монтажный бокс постоянного тока | 2 | 1658 | 3316
7 | OBB-175-125VDC-PNL | Автоматический выключатель постоянного тока на 175A | 2 | 6388 | 12776
8 | FW­IOB­D­230VAC | Фирменный комплект защиты на 2 инвертора + байпас | 1 | 8024 | 8024
9 | HUB4 | Коммутатор на 4 устройства OutBack | 1 | 8299 | 8299
10 | MATE_B | Системный контроллер черного цвета с портом RS 232 | 1 | 11377 | 11377
11 | RTS | Датчик для температурной компенсации заряда АКБ | 1 | 1528 | 1528
Стоимость с 4 аккумуляторами GEL 200А-ч (энергоемкость ~8 кВт-час) |  |  |  |  | 336293
Система OutBack VFX-6000 Профи |  |  |  |  | 229280
№ | Код товара | Наименование позиции | К-во | Цена ед. | Стоимость
1 | VFX3048E | Инвертор OutBack VFX 3000 Вт; DC =48В, AC ~230В, 50Гц | 2 | 96100 | 192200
2 | OBB-175-125VDC-PNL | Автоматический выключатель постоянного тока на 175A | 2 | 6388 | 12776
3 | HUB4 | Коммутатор на 4 устройства OutBack | 1 | 8299 | 8299
4 | MATE_B | Системный контроллер черного цвета с портом RS 232 | 1 | 11377 | 11377
5 | RTS | Датчик для температурной компенсации заряда АКБ | 1 | 1528 | 1528
6 | 4G63-75PK | Внешний байпас 63А на инвертор 6-9 кВт | 1 | 3100 | 3100
Стоимость с 4 аккумуляторами GEL 200А-ч (энергоемкость ~8 кВт-час) |  |  |  |  | 289280
ГЕРМЕТИЧНЫЕ (работа в условиях повышенной влажности или запыленности)
Система OutBack FX-4600 Премиум (с комплектом FlexWare500) |  |  |  |  | 247691
№ | Код товара | Наименование позиции | К-во | Цена ед. | Стоимость
1 | FX2348ET | Инвертор OutBack FX 2300Вт; DC =48В, AC ~230В, 50Гц | 2 | 85250 | 170500
2 | FW500­AC | Коммутационный бокс постоянного тока для 2 инверторов | 1 | 14120 | 14120
3 | FW500­DC | Коммутационный бокс переменного тока для 2 инверторов | 1 | 14120 | 14120
4 | FW­MP | Монтажная панель для установки 2х инверторов | 1 | 7217 | 7217
5 | FW-ACA | Адаптер, инвертор-монтажный бокс переменного тока | 2 | 1658 | 3316
6 | DCA | Адаптер, инвертор-монтажный бокс постоянного тока | 2 | 1658 | 3316
7 | OBB-125-125VDC-PNL | Автоматический выключатель постоянного тока на 125A | 2 | 2937 | 5874
8 | FW­IOB­D­230VAC | Фирменный комплект защиты на 2 инвертора + байпас | 1 | 8024 | 8024
9 | HUB4 | Коммутатор на 4 устройства OutBack | 1 | 8299 | 8299
10 | MATE_B | Системный контроллер черного цвета с портом RS 232 | 1 | 11377 | 11377
11 | RTS | Датчик для температурной компенсации заряда АКБ | 1 | 1528 | 1528
Стоимость с 4 аккумуляторами GEL 200А-ч (энергоемкость ~8 кВт-час) |  |  |  |  | 307691
Система OutBack FX-4600 Профи |  |  |  |  | 200678
№ | Код товара | Наименование позиции | К-во | Цена ед. | Стоимость
1 | FX2348ET | Инвертор OutBack FX 2300Вт; DC =48В, AC ~230В, 50Гц | 2 | 85250 | 170500
2 | OBB-125-125VDC-PNL | Автоматический выключатель постоянного тока на 125A | 2 | 2937 | 5874
3 | HUB4 | Коммутатор на 4 устройства OutBack | 1 | 8299 | 8299
4 | MATE_B | Системный контроллер черного цвета с портом RS 232 | 1 | 11377 | 11377
5 | RTS | Датчик температурный для компенсации заряда АКБ. | 1 | 1528 | 1528
6 | 4G63-75PK | Внешний байпас 63А на инвертор 6-9 кВт | 1 | 3100 | 3100
Стоимость с 4 аккумуляторами GEL 200А-ч (энергоемкость ~8 кВт-час) |  |  |  |  | 260678
АККУМУЛЯТОРЫ
Номинальная энергоемкость батареи: |  |  |  | 8 | кВт-час
1 | Challenger G12-200 | Необслуживаемый GEL аккумулятор 12Вх200А-ч, 12 лет | 4 | 15000 | 60000
Номинальная энергоемкость батареи: |  |  |  | 16 | кВт-час
2 | Challenger G12-200 | Необслуживаемый GEL аккумулятор 12Вх200А-ч, 12 лет | 8 | 15000 | 120000
Номинальная энергоемкость батареи: |  |  |  | 24 | кВт-час
3 | Challenger G12-200 | Необслуживаемый GEL аккумулятор 12Вх200А-ч, 12 лет | 12 | 15000 | 180000
ОПЦИИ для АКБ*
1 | САУ - 8 | Комплекс монтажный горизонтальный (2 полки по 4 аккумулятора) и крепеж панели FW350-500 (для 1-2 инверторов). Габариты ГхШхВ (52х118х133см.) | 0 | 12000 | 0
2 | СТ - 8 | Комплекс монтажный вертикальный (4 полки по 2 аккумулятора). Габариты ГхШхВ (60х60х120см.) | 0 | 10000 | 0
3 | FN­DC | Монитор заряда аккумуляторов для накопления статистики и отчетов (для подключения требует наличия HUB) | 0 | 16130 | 0
* 1) Для базового комплекта из 4 АКБ использование стойки не обязательно, но желательно. 2) Монитор заряда АКБ позволяет смотреть с контроллера MATE статистику использования батарей. Без монитора доступна только текущая информация о состоянии заряда
www.ValleyWinds.ru - (495) 652-0045 - info@valleywinds.ru

## 3 unit - 9kW
www.ValleyWinds.ru - (495) 652-0045 - info@valleywinds.ru |  |  | Обновлен: |  | 2010-06-15
3-МОДУЛЬНЫЕ инверторные системы OutBack Power Systems (1-фазные или 3-фазные)
- для коттеджей, имеющих трехфазные электроприборы, для небольшого офиса, для торговой точки
ВЕНТИЛИРУЕМЫЕ
Система OutBack VFX-9000 Премиум (с комплектом FlexWare) |  |  |  |  | 407923
№ | Код товара | Наименование позиции | К-во | Цена ед. | Стоимость
1 | VFX3048E | Инвертор OutBack VFX 3000 Вт; DC =48В, AC ~230В, 50Гц | 3 | 96100 | 288300
2 | FW1000­AC | Коммутационный бокс постоянного тока для 4 инверторов | 1 | 21207 | 21207
3 | FW1000­DC | Коммутационный бокс переменного тока для 4 инверторов | 1 | 21207 | 21207
4 | FW­MP | Монтажная панель для установки 2х инверторов | 2 | 7217 | 14434
5 | FW-ACA | Адаптер, инвертор-монтажный бокс переменного тока | 3 | 1658 | 4974
6 | DCA | Адаптер, инвертор-монтажный бокс постоянного тока | 3 | 1658 | 4974
7 | OBB-175-125VDC-PNL | Автоматический выключатель постоянного тока на 175A | 3 | 6388 | 19164
8 | FW­IOB­T­230/400VAC | Фирменный комплект защиты на 3 инвертора + байпас | 1 | 12459 | 12459
9 | HUB4 | Коммутатор на 4 устройства OutBack | 1 | 8299 | 8299
10 | MATE_B | Системный контроллер черного цвета с портом RS 232 | 1 | 11377 | 11377
11 | RTS | Датчик для температурной компенсации заряда АКБ | 1 | 1528 | 1528
Стоимость с 4 аккумуляторами GEL 200А-ч (энергоемкость ~8 кВт-час) |  |  |  |  | 467923
Система OutBack VFX-9000 Профи |  |  |  |  | 331768
№ | Код товара | Наименование позиции | К-во | Цена ед. | Стоимость
1 | VFX3048E | Инвертор OutBack VFX 3000 Вт; DC =48В, AC ~230В, 50Гц | 3 | 96100 | 288300
2 | OBB-175-125VDC-PNL | Автоматический выключатель постоянного тока на 175A | 3 | 6388 | 19164
3 | HUB4 | Коммутатор на 4 устройства OutBack | 1 | 8299 | 8299
4 | MATE_B | Системный контроллер черного цвета с портом RS 232 | 1 | 11377 | 11377
5 | RTS | Датчик для температурной компенсации заряда АКБ | 1 | 1528 | 1528
6 | 4G63-75PK | Внешний байпас 63А на инвертор 6-9 кВт | 1 | 3100 | 3100
Стоимость с 4 аккумуляторами GEL 200А-ч (энергоемкость ~8 кВт-час) |  |  |  |  | 391768
АККУМУЛЯТОРЫ
Номинальная энергоемкость батареи: |  |  |  | 8 | кВт-час
1 | Challenger G12-200 | Необслуживаемый GEL аккумулятор 12Вх200А-ч, 12 лет | 4 | 15000 | 60000
Номинальная энергоемкость батареи: |  |  |  | 16 | кВт-час
2 | Challenger G12-200 | Необслуживаемый GEL аккумулятор 12Вх200А-ч, 12 лет | 8 | 15000 | 120000
Номинальная энергоемкость батареи: |  |  |  | 24 | кВт-час
3 | Challenger G12-200 | Необслуживаемый GEL аккумулятор 12Вх200А-ч, 12 лет | 12 | 15000 | 180000
ОПЦИИ для АКБ*
1 | САУ - 8 | Комплекс монтажный горизонтальный (2 полки по 4 аккумулятора) и крепеж панели FW350-500 (для 1-2 инверторов). Габариты ГхШхВ (52х118х133см.) | 0 | 12000 | 0
2 | СТ - 8 | Комплекс монтажный вертикальный (4 полки по 2 аккумулятора). Габариты ГхШхВ (60х60х120см.) | 0 | 10000 | 0
3 | FN­DC | Монитор заряда аккумуляторов для накопления статистики и отчетов (для подключения требует наличия HUB) | 0 | 16130 | 0
* 1) Для базового комплекта из 4 АКБ использование стойки не обязательно, но желательно. 2) Монитор заряда АКБ позволяет смотреть с контроллера MATE статистику использования батарей. Без монитора доступна только текущая информация о состоянии заряда
www.ValleyWinds.ru - (495) 652-0045 - info@valleywinds.ru

## medium 3-6kW
www.ValleyWinds.ru - (495) 652-0045 - info@valleywinds.ru |  |  | Обновлен |  | 2010-06-15
Инверторные системы TrippLite PowerVerter (1-фазные)
- для котельного оборудования, для большинства коттеджей (базовые электроприборы), для торговой точки
Система Tripp Lite PoverVerter-3000 Профи |  |  |  |  | 54316
№ | Код товара | Наименование позиции | К-во | Цена ед. | Стоимость
1 | APSX3024SW | Инвертор Tripp Lite 3000 Вт; DC =24В, AC ~230В, 50Гц чистый синус | 1 | 43900 | 43900
2 | OBB-175-125VDC-PNL | Автоматический выключатель постоянного тока на 175A | 1 | 6388 | 6388
3 | RTS | Датчик для температурной компенсации заряда АКБ | 1 | 1528 | 1528
4 | 4G40-75PK | Внешний байпас 40А на инвертор 3кВт | 1 | 2500 | 2500
Стоимость с 2 аккумуляторами GEL 12Вх200А-ч (энергоемкость ~4 кВт-час) |  |  |  |  | 84316
Система Tripp Lite PoverVerter-6000 Профи |  |  |  |  | 78016
№ | Код товара | Наименование позиции | К-во | Цена ед. | Стоимость
1 | APSX6048VR | Инвертор Tripp Lite 6000 Вт; DC =24В, AC ~230В, 50Гц чистый синус | 1 | 67000 | 67000
2 | OBB-250-125VDC-PNL | Автоматический выключатель постоянного тока на 250A | 1 | 6388 | 6388
3 | RTS | Датчик для температурной компенсации заряда АКБ | 1 | 1528 | 1528
4 | 4G63-75PK | Внешний байпас 63А на инвертор 6-9 кВт | 1 | 3100 | 3100
Стоимость с 4 аккумуляторами GEL 12Вх200А-ч (энергоемкость ~8 кВт-час) |  |  |  |  | 138016
АККУМУЛЯТОРЫ
Номинальная энергоемкость батареи: |  |  |  | 4 | кВт-час
1 | Challenger G12-200 | Необслуживаемый GEL аккумулятор 12Вх200А-ч, 12 лет | 2 | 15000 | 30000
Номинальная энергоемкость батареи: |  |  |  | 8 | кВт-час
2 | Challenger G12-200 | Необслуживаемый GEL аккумулятор 12Вх200А-ч, 12 лет | 4 | 15000 | 60000
Номинальная энергоемкость батареи: |  |  |  | 16 | кВт-час
3 | Challenger G12-200 | Необслуживаемый GEL аккумулятор 12Вх200А-ч, 12 лет | 8 | 15000 | 120000
Номинальная энергоемкость батареи: |  |  |  | 24 | кВт-час
4 | Challenger G12-200 | Необслуживаемый GEL аккумулятор 12Вх200А-ч, 12 лет | 12 | 15000 | 180000
ОПЦИИ для АКБ*
1 | САУ - 8 | Комплекс монтажный горизонтальный (2 полки по 4 аккумулятора) и крепеж панели FW350-500 (для 1-2 инверторов). Габариты ГхШхВ (52х118х133см.) | 0 | 12000 | 0
2 | СТ - 8 | Комплекс монтажный вертикальный (4 полки по 2 аккумулятора). Габариты ГхШхВ (60х60х120см.) | 0 | 10000 | 0
3 | FN­DC | Монитор заряда аккумуляторов для накопления статистики и отчетов (для подключения требует наличия HUB) | 0 | 16130 | 0
* 1) Для базового комплекта из 2-х - 4-х АКБ использование стойки не обязательно, но желательно. 2) Монитор заряда АКБ позволяет смотреть с контроллера MATE статистику использования батарей. Без монитора доступна только текущая информация о состоянии заряда
www.ValleyWinds.ru - (495) 652-0045 - info@valleywinds.ru