## 1 unit - 3kW - 6kW
www.ValleyWinds.ru - (495) 652-0045 - info@valleywinds.ru |  |  | Обновлен |  | 2010-06-15
ОДНОФАЗНЫЕ СИСТЕМЫ TRIPP LITE POWER VERTER
- для котельного оборудования, для большинства коттеджей (базовые электроприборы), для торговой точки
Система Tripp Lite PoverVerter-3000 Профи |  |  |  |  | 54316
№ | Код товара | Наименование позиции | К-во | Цена ед. | Стоимость
1 | APSX3024SW | Инвертор Tripp Lite 3000 Вт; DC =24В, AC ~230В, 50Гц чистый синус | 1 | 43900 | 43900
2 | OBB-175-125VDC-PNL | Автоматический выключатель постоянного тока на 175A | 1 | 6388 | 6388
3 | RTS | Датчик для температурной компенсации заряда АКБ | 1 | 1528 | 1528
4 | 4G40-75PK | Внешний байпас 40А на инвертор 3кВт | 1 | 2500 | 2500
Стоимость с 2 аккумуляторами GEL 12Вх200А-ч (энергоемкость ~4 кВт-час) |  |  |  |  | 84316
Система Tripp Lite PoverVerter-6000 Профи |  |  |  |  | 78016
№ | Код товара | Наименование позиции | К-во | Цена ед. | Стоимость
1 | APSX6048VR | Инвертор Tripp Lite 6000 Вт; DC =24В, AC ~230В, 50Гц чистый синус | 1 | 67000 | 67000
2 | OBB-250-125VDC-PNL | Автоматический выключатель постоянного тока на 250A | 1 | 6388 | 6388
3 | RTS | Датчик для температурной компенсации заряда АКБ | 1 | 1528 | 1528
4 | 4G63-75PK | Внешний байпас 63А на инвертор 6-9 кВт | 1 | 3100 | 3100
Стоимость с 4 аккумуляторами GEL 12Вх200А-ч (энергоемкость ~8 кВт-час) |  |  |  |  | 138016
АККУМУЛЯТОРЫ
Номинальная энергоемкость батареи: |  |  |  | 4 | кВт-час
1 | Challenger G12-200 | Необслуживаемый GEL аккумулятор 12Вх200А-ч, 12 лет | 2 | 15000 | 30000
Номинальная энергоемкость батареи: |  |  |  | 8 | кВт-час
2 | Challenger G12-200 | Необслуживаемый GEL аккумулятор 12Вх200А-ч, 12 лет | 4 | 15000 | 60000
Номинальная энергоемкость батареи: |  |  |  | 16 | кВт-час
3 | Challenger G12-200 | Необслуживаемый GEL аккумулятор 12Вх200А-ч, 12 лет | 8 | 15000 | 120000
Номинальная энергоемкость батареи: |  |  |  | 24 | кВт-час
4 | Challenger G12-200 | Необслуживаемый GEL аккумулятор 12Вх200А-ч, 12 лет | 12 | 15000 | 180000
ОПЦИИ для АКБ*
1 | САУ - 8 | Комплекс монтажный горизонтальный (2 полки по 4 аккумулятора) и крепеж панели FW350-500 (для 1-2 инверторов). Габариты ГхШхВ (52х118х133см.) | 0 | 12000 | 0
2 | СТ - 8 | Комплекс монтажный вертикальный (4 полки по 2 аккумулятора). Габариты ГхШхВ (60х60х120см.) | 0 | 10000 | 0
* 1) Для базового комплекта из 2-х - 4-х АКБ использование стойки не обязательно, но желательно.
www.ValleyWinds.ru - (495) 652-0045 - info@valleywinds.ru